INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE DERRAMES

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ANTIOQUIA

INTRODUCCIÓN.

Los derrames pueden producirse por accidente durante la preparación, administración o transporte de medicamentos, reactivos y dispositivos médicos.

El personal implicado en la limpieza de un derrame ha de usar los elementos de protección personal y de limpieza.

Todo el material recogido en el derrame se ha de considerar material contaminado. Por lo tanto, se colocará en una bolsa roja y se deberá rotular como “RIESGO QUIMICO” MATERIAL CONTAMINADO.

OBJETIVO GENERAL.

Establecer los lineamientos a seguir al momento de presentarse derrames, para atenderlos en forma segura y mitigar el riesgo que se pueda generar sobre las personas, las instalaciones y el ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

*Prevenir la contaminación ambiental.

*Prevenir riesgos para la salud del personal de la E.S.E.

*Establecer el instructivo para la gestión de derrames en los servicios de urgencias, farmacia, laboratorio, servicio odontológico y hospitalización.

ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todos los servicios de la E.S.E. en los cuales se puedan presentar derrames desde que ocurre el derrame hasta su disposición final.

DEFINICIONES.

Derrame mínimo: Es todo aquel derrame de una sustancia química, que en estado líquido o sólido cubre un área menor a 50 cm, sin representar un riesgo inminente de alcanzar los sistemas de alcantarillado.

Derrame menor: Es todo aquel derrame de una sustancia química, que en estado líquido o sólido cubre un área mayor o igual a 50 cm².

Derrame mayor: Es todo aquel derrame de una sustancia química, que por su dimensión se sale de control, contaminando fuentes de agua, el suelo o afectando la calidad del aire.

Kit Básico para la Atención de Derrames: Es un maletín que contiene los elementos necesarios (pala, cordones, paños absorbentes, bolsas rojas, guantes de nitrilo solvex, protección respiratoria media máscara, traje tyvek, monogafas y cinta de demarcación) para contener un derrame mínimo o menor de algún material peligroso.

Sustancia peligrosa: Una sustancia peligrosa es todo material que durante su fabricación, compra, uso, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición puede afectar la salud y seguridad de las personas, instalaciones y/o el medio ambiente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Ley 55 de 1993: Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la utilización de los Productos

Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.  Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias y de la protección del medio ambiente.

Decreto 1973 de 1995: Por el cual se promulga el convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral.

Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Resolución 1362 de 2007: Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, que hace referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

GRE 2008 Guía de Respuesta en caso de Emergencia: Una guía para los que responden durante la fase inicial de un incidente ocasionado por materiales peligrosos.

KIT BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES MÍNIMOS Y MENORES.

- 1bata desechable

- 1 Par de guantes de látex o vinilo

- Gafas de bioseguridad

- Mascarilla N95

- Recogedor

- Cepillo

- Material absorbente

- Bolsas rojas

Estos deben ser repuestos por el mismo personal cuando son utilizados.

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER EL DERRAME.

Cuando se produce una ruptura o derrame de medicamentos, reactivos o dispositivos médicos se procede así:

- Abrir el kit y ponerse los elementos de protección personal.

- Recoger los restos de vidrio si se presentan con el recogedor y cepillo y depositarlos en recipientes de elementos corto punzantes; nunca con las manos.

- En caso de derrame líquido: colocar sobre el derrame un material absorbente.

- En caso de derrame solido: recoger utilizando el cepillo y el recogedor.

- Colocar el material que se recogió en bolsas rojas rotuladas provistas por el kit.

- Una vez recogido el derrame limpie los equipos y superficies expuestas (pisos, paredes, plataformas, barandas, escaleras, entre otros.

- Reportar los elementos que se gastaron del kit para su reposición.

UTILIZACIÓN DEL KIT PARA CONTROL DE DERRAMES

Consideraciones….

- No arrodillarse para contener el derrame.

- Si existe algún accidentado producto del derrame, se debe solicitar asistencia médica inmediata.

- Si la sustancia derramada corresponde a una sustancia inflamable, eliminar las fuentes de ignición cercanas como llamas, equipos eléctricos, etc.

- Si se utiliza la pala y escoba en un derrame y estos quedan contaminados con residuos, se debe disponer en la misma bolsa del material absorbente.

- Una vez que la sustancia del derrame se encuentre en la bolsa, se debe disponer como residuo peligroso etiquetándolo como tal, indicando el nombre de la sustancia derramada y su clase de peligrosidad.

# Text boxes

Recoger el material impregnado utilizando pala y escoba del kit, y depositarlo en la bolsa roja plástica

- Limpiar la superficie con la toalla desechable contenido en el kit.



Limpieza

Control del		Detener la fuente de derrame levantando el envase.

Derrame		Líquidos: Esparcir material absorbente sobre el derrame y esperar unos minutos

- Sólidos: Recuperar el material utilizando la pala y escoba

- Utilizar todos los elementos de protección personal disponibles en el Kit Control de Derrames antes de tocar el envase derramado.

Elementos de

Seguridad

- Identificar el producto derramado.

Evaluación Derrame