MACROPROCESO:                          APOYO

PROCESO:                                        GESTION ADMINISTRATIVA

- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

| PRODUCTOS | CLIENTES | NECESIDADES Y EXPECTATIVAS |
| --- | --- | --- |
| Plan de mantenimiento preventivo | Internos Todos los procesos de la ESE | Que el mantenimiento para cada equipo sea programado según el manual dado por el fabricante Que se destine el presupuesto necesario para llevarlo a cabo Que sea documentado y dado a conocer a todos los líderes de procesos Que se genere un plan de mantenimiento preventivo para cada año Que relacione la totalidad de equipos y planta física de la institución |
|  | Externos Entes de control | Que el plan cumpla con la normatividad legal vigente Que esté debidamente documentado |
| Cronograma de mantenimiento Preventivo. | Internos Todos los procesos de la ESE | Que sea acorde a los tiempos establecidos por el fabricante del equipo Que sea programado para ser ejecutado en un año Que no interfiera con las demás actividades programadas en la institución Que se verifique su ejecución |
|  | Externos Entes de control | Que sea ejecutado en los tiempos establecidos |
| Mantenimiento ejecutado | Internos Todos los procesos de la ESE | Que el mantenimiento sea ejecutado teniendo en cuenta el manual del equipo suministrado por el fabricante Que se utilicen herramientas y repuestos de excelente calidad Que sea hecho por personal idóneo con capacitación certificada Que sea ejecutado en la fecha programada Que sea oportuno Que se utilicen los elementos de protección personal requeridos Que se pegue al equipo stiker con fecha del mantenimiento |
|  | Externos Entes de control | Que sea realizado por personal idóneo Que sea ejecutado en la fecha programada Que se dejen evidencias del mantenimiento realizado |
| Equipo en funcionamiento. | Internos Todos los procesos de la ESE | Equipo funcionando correctamente Que el equipo no presente fallas durante las pruebas Equipo entregado en perfectas condiciones, completo y limpio Que el equipo garantice una atención segura Que el equipo no genere incidentes o eventos adversos por funcionamiento Que el equipo sea entregado oportunamente |
|  | Externos Usuarios y su familia | Que el equipo garantice una atención segura Que el equipo esté disponible Que el equipo funcione correctamente |
| Registro de mantenimiento preventivo realizado | Internos Gestión administrativa Gestión y control de la calidad | Que el formato sea diligenciado de forma oportuna, completa y clara Que el registro contenga la firma del recibido a satisfacción Que se registren en su totalidad las novedades presentadas Que en el Stiker del equipo se pueda evidenciar ultima fecha de mantenimiento |
|  | Externos Entes de control | Que se cuente con la evidencia del mantenimiento realizado Que el registro sea oportuno, veraz y completo |
| Hojas de vida de los equipos actualizadas | Internos Gestión administrativa Gestión y control de la calidad | Registro de los mantenimientos realizados en las hojas de vida de equipos Que el registro en la hoja de vida del equipo se haga oportunamente Que garantice el buen mantenimiento del equipo Que el ultimo registro en la hoja de vida corresponda al stiker del equipo |
|  | Externos Entes de control | Que estén completas, al orden del día, con los registros del último mantenimiento realizado |

- OBJETIVO

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de la institución, que permita la prestación oportuna de los servicios de salud y la reducción de mantenimientos correctivos, minimizando la aparición de eventos adversos derivados del uso de los equipos.

- ALCANCE

Este procedimiento inicia desde la elaboración del plan de mantenimiento preventivo hasta que se entrega el equipo a satisfacción al líder del proceso

- RESPONSABLES

Subdirector Administrativo y contratista

- GENERALIDADES

| CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO | MATERIALES NECESARIOS |
| --- | --- |
| Equipos que requieren mantenimiento preventivo. | Herramientas y equipo de mantenimiento Manual técnico de los equipos Hojas de vida de los equipos |
| REQUISITOS A TENER EN CUENTA | PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS |
| Todos los mantenimientos a ejecutar deben ser reportados al jefe de área respectivo. Utilizar los elementos de protección personal Los protocolos de mantenimiento y las listas de chequeo de cada equipo según especificaciones del fabricante Normas de seguridad eléctricas Todos los mantenimientos deben ser anexados a la hoja de vida de los equipos | Plan de mantenimiento preventivo Cronograma de mantenimiento Preventivo. Mantenimiento ejecutado y equipo en funcionamiento. Registro de mantenimiento preventivo realizado. Hojas de vida de los equipos actualizadas |

POLÍTICAS DE OPERACIÓN EL plan de mantenimiento debe ser elaborado y presentado a la Dirección Seccional de Antioquia cada año El plan de mantenimiento debe contener todos los equipos de la institución EL presupuesto asignado al mantenimiento de la institución debe corresponder al 5% del presupuesto total de la institución El mantenimiento debe ser contratado con instituciones certificadas en el oficio El contratista debe remitir a la institución las hojas de vida de sus funcionarios con sus respectivos certificados de capacitación

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| Nº | ACTIVIDADES ESENCIALES | RESPONSABLE | DOCUMENTOS /REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar del plan de mantenimiento preventivo. | Subdirector administrativo, contratista | Plan de mantenimiento preventivo. | Corroborar que todos los equipos del inventario se relacionan en el plan de mantenimiento |
| 2 | Elaborar el cronograma para la realización del mantenimiento preventivo | Subdirector administrativo, contratista | Cronograma de mantenimiento preventivo |  |
| 3 | Entregar al responsable de cada proceso y al contratista el cronograma de Mantenimiento preventivo. | Subdirector administrativo | Cronograma de mantenimiento preventivo. |  |
| 4 | Definir si el mantenimiento del equipo se puede realizar dentro de la institución No: tramitar la salida del equipo con el subdirector administrativo Si: continuar con la actividad 6 |  | Registro de salida de bienes | Firma de autorización |
| 5 | Ejecutar la actividad asignada, teniendo en cuenta los reportes de mantenimientos anteriores, manuales de operación y hojas de vida de los equipos | contratista |  |  |
| 6 | Detectar si los equipos presentan desgaste, falla o ruptura en algunos de sus componentes. SI: Solicitar compra de acuerdo al procedimiento de compras. NO: Continuar con la actividad siguiente. | Contratista y subdirector administrativo |  |  |
| 7 | Diligenciar el formato de mantenimiento y anexarlo a la hoja de vida del equipo. | Contratista, Regente Almacenista | Registro de mantenimiento preventivo |  |
| 8 | Realizar la limpieza y desinfección del equipo teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante. | Contratista |  |  |
| 9 | Entregar el equipo, al responsable del proceso realizándole pruebas de funcionamiento, y solicitar el visto bueno de recibido a satisfacción | Contratista, líder del proceso | Registro de mantenimiento preventivo | Firma de recibido |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

- DEFINICIONES

- Mantenimiento preventivo: Actividades encaminadas a prevenir las fallas de los equipos mediante un manteniendo programado en tiempo y forma en función de las recomendaciones de los fabricantes.

- Equipo: Dispositivo necesario para la prestación de los servicios.

- Protocolo de mantenimiento: Instructivo que indica al personal técnico los pasos a seguir para la ejecución del mantenimiento al equipo respectivo.

- Listas de chequeo de mantenimiento: Instructivos que indican la rutina y los accesorios o partes a chequear en el equipo biomédico.

- NOTAS DE CAMBIO

Se ajusta a la nueva metodología de procesos

- ANEXOS

- Formato de mantenimiento preventivo

- Formato de salida de bienes