MACROPROCESO:                        APOYO

PROCESO:                                      GESTION ADMINISTRATIVA

- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

| PRODUCTOS | CLIENTES | NECESIDADES Y EXPECTATIVAS |
| --- | --- | --- |
| Material e instrumental estéril | Interno Equipo básico de salud | Que se tengan los insumos y equipos necesarios para tal procedimiento de desinfección y esterilización Que se tengan los insumos y equipos necesarios para los controles biológico y químico Que la bacterióloga entregue oportunamente los resultados del control biológico para determinar acciones necesarias Que se tenga contrato para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Que se ejecute el cronograma del mantenimiento preventivo Que se cuenten con los formatos para llevar el registro de los controles en cada ciclo de esterilización. Que los responsables procedimiento estén capacitados y entrenados en las técnicas de desinfección, envoltura, rotulación operación de la autoclave y conservación de los productos estériles. Que el material este completamente rotulado para fácil identificación y manejo de fechas de vencimiento de esterilidad. Que se le haga estricto seguimiento y control a las fechas de vencimiento de esterilidad, estado del empaque del material médico quirúrgico e instrumental estéril |
|  | Externo Usuario y su familia. Entidades con las cuales se tiene contrato | Que se le garantice seguridad de la atención y ejecución de procedimientos con instrumental y material médico quirúrgico estéril Que se haga seguimiento al riesgo frente a los eventos adversos presentados durante el procedimiento. |
|  |  | Que se cumplan con la legislación vigente en el manejo de las buenas prácticas de bioseguridad. Que el paciente sea atendido teniendo en cuenta las políticas definidas en la institución, las guías y normas técnicas de esterilización. Que se le brinde atención segura garantizando esterilidad en instrumentos, equipos e insumos que el paciente requiera. Que se tengan las hojas de vida de los equipos actualizadas y con sus respectivos mantenimientos. |
| Formatos diligenciados y registros de esterilización. | Interno Equipo básico de salud. | Que se realice correcto registro del material o instrumental a esterilizar. Que haya sido capacitado para el diligenciamiento de los registros. Que sea diligenciado de forma clara y legible el formato. Que los registros sean archivados en forma organizada. |
|  | Externo Entidades administradoras de planes de beneficios. | Que se demuestre atención segura a través de los controles que se le llevan al servicio de esterilización. |

- OBJETIVO

Esterilizar el material médico quirúrgico e instrumental garantizando seguridad en la atención de procedimientos, mediante correctas técnicas de desinfección, esterilización y conservación.

- ALCANCE

Este procedimiento inicia con la desinfección de instrumental, la envoltura del material médico quirúrgico y termina cuando se abre el paquete a utilizar en los servicios de urgencias, hospitalización y odontología está presente en todas las áreas donde se realicen procedimientos invasivos.

- RESPONSABLES

Líder del proceso de Hospitalización y partos y líder del proceso de odontología

- GENERALIDADES

| CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO | RECURSOS NECESARIOS |
| --- | --- |
| Procedimientos de desinfección, esterilización, almacenamiento y control de la esterilización estén claramente documentados y actualizados Personal capacitado y entrenado para el procedimiento Disponibilidad de insumos necesarios para el procedimiento y los controles Contrato de mantenimiento de equipos Hojas de vida de equipos | Instalaciones adecuadas para el servicio de esterilización, Equipos: autoclaves, ollas esterilizadoras Materiales: líquidos para desinfección. Controles físicos, químico y biológicos |
| ASPECTOS A TENER EN CUENTA | PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS |
| Realizar el proceso con la responsabilidad pertinente garantizando la seguridad en la atención al paciente. Llenar adecuadamente los registros y en forma clara para tener más control y certeza de los datos allí consignados. | Usuario satisfecho con la seguridad en la atención recibida. Ningún evento reportado por s en la esterilización |

POLITICAS DE OPERACIÓN La esterilización de los dispositivos médicos en la ESE se hará acorde a lo establecido en el manual de buenas prácticas de esterilización expedida por el Ministerio de la Protección Social. Resolución 2183 de 2044 En la ESE no se reusarán ni reutilizarán dispositivos médicos que por especificación del fabricante sea para un solo uso En la ESE se garantiza la realización de los tres controles de esterilización definidos por la normatividad vigente: físico, químico y biológico En el servicio de odontología el control biológico (ampolla con esporas) se debe realizar cada 25 cargas y en los servicios de urgencias, hospitalización y partos cada mes La entrega del resultado de la incubación del indicador biológico debe hacerse máximo al cuarto día de haber sido entregada al laboratorio El material de empaque utilizado en el proceso de esterilización no será reutilizado

- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

| No | ACTIVIDADES ESENCIALES | RESPONSABLE | DOCUMENTOS / REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recibir y clasificar el instrumental y/o material a esterilizar | Auxiliar de enfermería, auxiliar de odontología |  |  |
| 2 | Preparar solución de jabón enzimático teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante Nota: para preparar un litro de solución agregar 7.5 ml de jabón enzimático | Auxiliar de enfermería, auxiliar de odontología |  |  |
| 3 | Sumergir el instrumental en jabón enzimático durante 5 minutos para barrer todas las impurezas impregnadas en el instrumento Nota: El instrumental debe quedar totalmente sumergido en la solución de jabón enzimático. | Auxiliar de enfermería, auxiliar de odontología. |  | Verificación de tiempos |
| 4 | Lavar el instrumental con cepillo y en juagar con abundante agua | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Manual de buenas prácticas de esterilización. |  |
| 5 | Escurrir y secar el instrumental, y/o material con toallas desechables.. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Manual de buenas prácticas de esterilización |  |
| 6 | Empacar el instrumental en papel crepado de manera individual y en juegos funcionales de acuerdo a la necesidad, sellar con cita esterilométrica. Nota: Cada paquete debe quedar como mínimo con 1 secciones de cinta. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Manual de buenas prácticas de esterilización |  |
| 7 | Marcar los paquetes en el papel con letra legible, registrando la fecha en que se esteriliza, la fecha de vencimiento de la esterilización, nombre de la persona responsable de la esterilización y el nombre del instrumental o material a esterilizar y el número de la carga. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control de esterilización |  |
| 8 | Ubicar el instrumental y el material empacado y rotulado en el autoclave, teniendo en cuenta que no se vaya a sobrecargar el autoclave. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control de la esterilización |  |
| 9 | Ubicar en el autoclave un paquete control el cual contiene una cinta de indicador químico. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología |  |  |
| 10 | Iniciar el proceso de esterilización, teniendo en cuenta lo definido en el manual de operación del equipo. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control de la esterilización | Verificar las variables de temperatura, tiempo y libras de presión. |
| 11 | Retirar el material estéril del equipo en un recipiente con tapa hermética y ubicarlo en el área de almacenamiento, teniendo en cuenta las recomendaciones definidas en el manual de buenas prácticas de esterilización. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control de la esterilización. | Tener en cuenta la ubicación con la metodología FIFO teniendo en cuenta la fecha de vencimiento |
| 12 | Ubicar en el autoclave la ampolla de control biológico Nota: Para el servicio de odontología la ampolla se ubicara cada 25 cargas y los servicios de urgencias, hospitalización y partos cada mes. Luego de sacarla, se lleva al laboratorio para su incubación donde se analizará si pasó el control biológico. | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control químico de la esterilización |  |
| 13 | Entregar el resultado de la incubación del indicador biológico máximo al 4 día de haberla recibido. Resultado negativo: Se archiva el resultado en la carpeta de control de esterilización. Resultado positivo: Se esteriliza nuevamente el material. Y se realizan los 3 controles físicos, químicos y microbiológicos, identificar y ubicar los usuarios atendidos en el periodo de utilización del material | Auxiliar enfermería Auxiliar de odontología | Registro de control biológico de esterilización. |  |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución 2183 de julio 09 de 2004 Manual de buenas  prácticas de esterilización.

- DEFINICIONES

- Buenas prácticas de esterilización: Son las normas a seguir durante el proceso de esterilización para garantizar una esterilización uniforme y controlada, conforme a las condiciones exigidas para un Prestador de Servicio de Salud.

- Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con microorganismos.

- Central de esterilización: Es el servicio destinado a la limpieza, preparación, desinfección, almacenamiento, control, distribución de ropas, instrumental y material médico quirúrgico que requiere desinfección o esterilización. Se relaciona fundamentalmente con todos los servicios administrativos y asistenciales de la institución.

- Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la carga microbiana.

- Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los micro organismos patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas esporuladas.

- Detergente: Agentes químicos utilizados para la eliminación de suciedad insoluble en agua. Los detergentes de uso doméstico, no deben ser utilizados en equipo o instrumental médico.

- Estéril: Condición libre de microorganismos viables.

- Esterilización: Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas, hasta un nivel aceptable de garantía de esterilidad. (10-6 para dispositivos médicos).

- Indicador biológico (IB): Portador inoculado contenido dentro de su empaque primario que da una resistencia conocida a los procesos de esterilización.

- Indicador químico: Dispositivo para monitorear un proceso de esterilización, diseñado para responder con un cambio químico o físico característico, a una o más de las condiciones físicas dentro de la cámara de esterilización.

- Limpieza de dispositivos médicos: Es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible (Ej.: sangre, sustancias protéicas y otros residuos) de las superficies de los instrumentos o equipos para la salud.

- Nivel de aseguramiento de esterilidad: Es la probabilidad de supervivencia de microorganismos, después de un proceso de esterilización y un predictor de eficiencia de dicho proceso. Por ejemplo, un nivel de seguridad de 10-6, es la probabilidad (una o menor de una en un millón) de encontrar un elemento no estéril después del proceso de esterilización, aplicable a dispositivos médicos.

- Técnica aséptica: Son todas las medidas de prevención de contacto con microorganismos que puedan contaminar un área.

- NOTAS DE CAMBIO

Se ajustó a la nueva metodología de procesos.

- ANEXOS

- Formato de control de esterilización

- Formato informe de control biológico